{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet","index":0,"n_rows":71,"n_cols":53,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Горячая линия:"]
[null,"Ташкент:","+998-78-113-62-18"]
[null,"E-Mail:","zakaz@bvbalyans.uz"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Наименование категории","Цена"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 133x6.12 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 159x6.52 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 245x33.7 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная",{"$nulls":50},"Цена"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 630x193.5 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 720x225.2 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 920x270.3 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 57x2.04 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 245x33.7 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 325x51.1 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 377x75.54 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 426x88.9 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 465x101.1 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 630x193.5 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 920x270.3 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 57x1.45 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 76x1.63 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 108x5.18 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 133x6.92 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 159x6.7 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 219x18.88 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 245x29.7 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 273x31.98 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 426x80.47 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 465x94.38 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 530x124.84 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 630x171.6 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 720x206.6 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 89x2.92 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 108x5.22 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 219x19.56 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 245x29.68 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 57x2.04 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 820x239.1 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 273x29.98 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 325x42.68 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 57x1.45 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 108x4.56 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 194x22.6 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 720x225.2 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 76x2.22 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 219x24.3 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 273x33 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 325x51.1 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 377x75.54 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 426x88.9 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 465x101.1 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 530x126.3 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 194x22.6 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 159x6.52 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 194x19.48 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 76x2.22 мм 30Х3МФ ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 530x126.3 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 89x2.88 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 377x69.57 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 76x1.57 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 273x33 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 325x43.48 мм 09Г2С ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 133x6.16 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 159x6.94 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 108x4.56 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 133x6.12 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]
["Неподвижная опора трубопроводов ТЭС и АЭС 219x24.3 мм 40ХМФА ГОСТ 24.125.151-01","договорная"]